## Sheet1
sl no | Material | material description | Current Qty | UOM | Rate | Current stock value
1 | 60000948 | KATHENE PUMP SP-CASING WEAR RING | 2 | NOS | 20094 | 40188
2 | 60001160 | CHILLER SP-MCQUAY WSC063-COMP CONTROLLER | 1 | NOS | 163434.6 | 163434.6
3 | 60002556 | CONTACTR ML10 200A 3MAIN CONTCT,2NOS+2NC | 3 | NOS | 9065.39 | 27196.17
4 | 60002845 | B BIJLE MTR-COOLING FAN PPF 30KW 200L | 2 | NOS | 2096.1 | 4192.2
5 | 60002860 | C&G MTR-COOLING FAN 1. | 4 | NOS | 216 | 864
6 | 60002865 | C&G MTR-COOLING FAN PPF 22KW ND180L | 2 | NOS | 842 | 1684
7 | 60003027 | VALVE CONTROL 1.5IN WCC PN6 PCV980 | 2 | nos | 76501.06 | 153002.12
8 | 60004054 | DIAPHRAGM VALVE EPDM FLANGED 80MM | 2 | nos | 13122.06 | 26244.12
9 | 60004072 | VALVE,GLOBE,3,CS,CL300,IBR,FLANGED | 1 | NOS | 13236 | 13236
10 | 60010323 | IGBT 200 GB FOR 2 X 30 KVA UPS APLAB | 6 | NOS | 7957.75 | 47746.5
11 | 60010818 | CHECK VALVE-VERTICAL,CS, SIZE:40MM,ANSI | 1 | nos | 4390.9 | 4390.9
12 | 60011176 | REMOTE I/O SCANNER - AB PLC~1747-SN | 1 | NOS | 43418.4 | 43418.4
13 | 60011180 | 12 CHANNEL AI MODULE - AB PLC~1794-IE12 | 1 | NOS | 39913.74 | 39913.74
14 | 60011187 | 12 CHANNEL AO CARD - AB PLC~1794-OE12 | 1 | NOS | 67957.9 | 67957.9
15 | 60011248 | FLANGE - CS,ANSI,SIZE:150MM,CL:300,IBR | 8 | NOS | 17850 | 142800
16 | 60011697 | DIA.VALVE-A TYPE,DN80,CS,ACTUATORWITHKIT | 1 | nos | 66413.46 | 66413.46
17 | 60011908 | PUMP SP - VERDER MAG, FRONT CASING | 1 | NOS | 112655.29 | 112655.29
18 | 60011909 | PUMP SP - VERDER MAG, PUMP SHAFT | 4 | NOS | 66547.83 | 266191.32
19 | 60011910 | PUMP SP - VERDER MAG, REAR CASING | 1 | NOS | 49410.95 | 49410.95
20 | 60011911 | PUMP SP - VERDER MAG, DRIVE MAGNET | 2 | NOS | 43429.21 | 86858.42
21 | 60011912 | PUMP SP - VERDER MAG, IMPELLER | 2 | NOS | 23636.59 | 47273.18
22 | 60011914 | PUMP SP - VERDER MAG, BACK RING | 1 | NOS | 984.45 | 984.45
23 | 60012242 | SEAL MECHANICAL FOR LKM PUMP ALC-2/5.5 | 3 | NOS | 13505.29 | 40515.87
24 | 60012373 | BOILER TUBE 63.5 OD*3.40 THK*4100 LONG | 20 | NOS | 2080 | 41600
25 | 60012530 | CHAIN PULLEY BLOCK - CAPACITY: 1.0 TON | 2 | nos | 19359.6 | 38719.2
26 | 60012684 | ROTAMETER SIZE 1’’ 0-120LPM | 1 | NOS | 31210.28 | 31210.28
27 | 60012852 | TWIN LOBE BLOWER – MODEL KE315,MAKE: KAY | 2 | NOS | 42140.59 | 84281.18
28 | 60013463 | FEED CHECK VALVE -CI :40 MM,ANSI,IBR | 4 | NOS | 19619.7 | 78478.8
29 | 60013648 | PRESSURE CONTROL VALVE NH3 CHILLER-STEAM | 1 | NOS | 39848.29 | 39848.29
30 |  | Diaphram valve. 8" | 6 | nos | 35032.36 | 210194.16
31 | 60000001 | VALVE DELY ASSY,COMPRESSOR,KIRLO,EH100 | 3 | NOS | 3342.93 | 10028.79
32 | 60000003 | COMP SP,KIRLO,TC100,AIR SUCTION FILTER | 1 | NOS | 867.21 | 867.21
33 | 60000978 | COMP SP-KIRLO TC100-DELY VALVE SPRING | 4 | NOS | 84.51 | 338.04
34 | 60000980 | COMP SP-KIRLO TC100-CYLINDER HEAD | 1 | NOS | 11189.3 | 11189.3
35 | 60001111 | BR CHILLER SP-HALF SECTION BEARING,0.5MM | 16 | NOS | 655.57 | 10489.12
36 | 60001114 | BR CHILR SP-BUSH WITH DETACH COLLAR STD | 4 | NOS | 1965.66 | 7862.64
37 | 60001117 | BR CHR SP-BUSH WITH DETACH COLLAR 1MM | 4 | NOS | 2888.51 | 11554.04
38 | 60001124 | BR CHILLER SP-GEAR WHEEL | 1 | NOS | 2644.82 | 2644.82
39 | 60001129 | BR CHILLER SP-ACCEL,GASKET 5 D | 4 | NOS | 83.25 | 333
40 | 60001131 | BR CHILLER SP-ACCEL,GASKET 8 B | 4 | NOS | 111.37 | 445.48
41 | 60001143 | BR CHILLER SP-ACCEL,SPRING GUIDE 12G | 1 | NOS | 257.4 | 257.4
42 | 60001287 | PALLET TRUCK SP-SL22-CHARGING PLUG | 1 | NOS | 4213.6 | 4213.6
43 | 60001318 | PALLET TRUCK SP-SL22-SUPPORT WHEEL ASSY | 2 | NOS | 5953.5 | 11907
44 | 60001319 | PALLET TRUCK SP-SL22-SAFETY SWITCH | 1 | NOS | 140.02 | 140.02
45 | 60001321 | PALLET TRUCK SP-SL22-SPRING BRAKE | 1 | NOS | 80.48 | 80.48
46 | 60001600 | PUMP SP-KISHORE CN1/40-CLAMPING MECHNSM | 1 | NOS | 2200 | 2200
47 | 60001603 | PUMP SP-KISHORE CN1/40-GASKET EPDM 400-1 | 2 | NOS | 361.31 | 722.62
48 | 60001604 | PUMP SP-KISHORE CN1/40-IMPELLER | 2 | NOS | 5866.48 | 11732.96
49 | 60001605 | PUMP SP-KISHORE CN1/40-COUPLING KEY | 2 | NOS | 57.05 | 114.1
50 | 60001608 | PUMP SP-KISHORE CN1/40-PUMP SHAFT | 2 | NOS | 13614.11 | 27228.22
51 | 60001609 | PUMP SP-KISHORE CN1/40-SEAL COVER | 1 | NOS | 3116.5 | 3116.5
52 | 60001610 | PUMP SP-KISHORE CN1/40-SPACER | 1 | NOS | 226 | 226
53 | 60001619 | PUMP SP-LKM ALC-2-CLAMP UPPER HALF | 1 | NOS | 2258.79 | 2258.79
54 | 60001621 | PUMP SP-LKM ALC-1,2-CLAMP HALF ON SEALNG | 1 | NOS | 383.34 | 383.34
55 | 60001629 | PUMP SP-LKM ALC-2/3-SEAL HOUSING | 2 | NOS | 10624.81 | 21249.62
56 | 60001630 | PUMP SP-LKM ALC-2/3-SPRING | 5 | NOS | 632.09 | 3160.45
57 | 60001631 | PUMP SP-LKM ALC-2-SCREW FOR CLAMP | 4 | NOS | 943.39 | 3773.56
58 | 60001636 | PUMP SP-LKM EMID IIIB-SHAFT SEAL CUP | 2 | NOS | 508.78 | 1017.56
59 | 60001637 | PUMP SP-LKM EMID IIIB-ROTATING SEAL RING | 4 | NOS | 4611.07 | 18444.28
60 | 60001639 | PUMP SP-LKM EMID IIIB-BACK PLATE NUT | 2 | NOS | 263.69 | 527.38
61 | 60001641 | PUMP SP-LKM EMID IIIB-PRESS PLATES | 1 | NOS | 3851.01 | 3851.01
62 | 60001643 | PMP SP-LKM EMID IIIB-ROTA SEAL RING ORNG | 2 | NOS | 71.4 | 142.8
63 | 60001644 | PUMP SP-LKM EMID IIIB-SPLIT SLEEVE | 4 | NOS | 371.79 | 1487.16
64 | 60001758 | PUMP SP-ROTO FNA031-SHAFT | 2 | NOS | 5047 | 10094
65 | 60003011 | PR.GAUGE 0-300 MM WC 1/2NPT DPM SEALED | 5 | NOS | 3477.25 | 17386.25
66 | 60003023 | ROTAMETER,LINE SIZE2 0-150M3/HR FLANGED | 2 | NOS | 42023.6 | 84047.2
67 | 60003318 | CONIDUR FINE HOLE SHEET 644MM L 1690MM W | 3 | NOS | 63252.5 | 189757.5
68 | 60003840 | CROSS;SANITARY;SS304 L;63.5MM;LKM | 10 | NOS | 2032.09 | 20320.9
69 | 60003841 | CROSS;SANITARY;SS 304 L;76MM;LKM | 10 | NOS | 1495.69 | 14956.9
70 | 60008221 | SPARE GLASS TUBE FOR ROTAMETER MODEL. SV | 5 | NOS | 2949.67 | 14748.35
71 | 60008320 | GASKET CASING TEFLON FOR LKM PUMP EMID I | 3 | NOS | 948.25 | 2844.75
72 | 60008364 | SEAL HOUSING FOR FNA-031 ROTO PUMP | 3 | NOS | 1 | 3
73 | 60009682 | 3WIRE TERMINAL BASE - AB PLC~1794-TB3G | 1 | NOS | 6523.19 | 6523.19
74 | 60009915 | SHAFT KIRLOSKAR MDL:KDS 325 PUMP | 3 | NOS | 3674.52 | 11023.56
75 | 60010210 | COMP SP-KIRLO-TC100-CROSS HEAD | 1 | NOS | 7151.69 | 7151.69
76 | 60010261 | FLAME DETECTOR TUBE, BO6110 | 4 | NOS | 6550.95 | 26203.8
77 | 60010466 | BR CHILLER SP-ACCEL - BUSH COUPLING 11Y | 4 | NOS | 462.03 | 1848.12
78 | 60010471 | BR CHILLER SP-ACCEL O RING 10(D) | 2 | NOS | 315.18 | 630.36
79 | 60010479 | BR CHILLER SP-SCRAPPER RING 18 D | 28 | NOS | 244.16 | 6836.48
80 | 60010481 | BR CHILLER SP-ACCEL,SPLIT PIN 17 E | 2 | NOS | 10.51 | 21.02
81 | 60010587 | PUMP SP-HYDROVAC S5-ROTOR | 1 | NOS | 26724.64 | 26724.64
82 | 60011178 | REMOTE I/O ADAPTER - AB PLC~1794-ASB | 1 | NOS | 26250.02 | 26250.02
83 | 60011179 | 32 PT DI CARD - AB PLC~1794-IB32 | 1 | NOS | 16885.44 | 16885.44
84 | 60011181 | 8 CHANNEL AI CARD - AB PLC~1794-IE8 | 1 | NOS | 33019.13 | 33019.13
85 | 60011182 | 16 PT DO CARD - AB PLC~1794-0B16 | 1 | NOS | 15324.68 | 15324.68
86 | 60011184 | 32 PT DO CARD - AB PLC~1794-0B32P | 1 | NOS | 19148.65 | 19148.65
87 | 60011244 | 3 WIRE TERMINAL BASE - AB PLC~1794-TB32 | 1 | NOS | 6553.02 | 6553.02
88 | 60011369 | LONG BEND-90 DEG,PVC,FAB.,SIZE: 250MM | 4 | NOS | 5415 | 21660
89 | 60011458 | UN EQ TEE SANITARY 101.6X76MM LKM | 6 | NOS | 1967.82 | 11806.92
90 | 60011491 | PALLET TRUCK SP-DRIVE WHEEL, SP 36 SPL | 1 | NOS | 7557.14 | 7557.14
91 | 60011707 | PUMP SP- KISHORE M/C SEAL EHCN 65-65 | 2 | NOS | 10404 | 20808
92 | 60013295 | VFD FOR STRETCH WRAPPING MACHINE 1.5KW | 1 | NOS | 14026.25 | 14026.25
93 | 60013455 | BOLT AND NUT - SS, F/T, SIZE:1/2"X10" | 200 | NOS | 81.6 | 16320
94 | 60013649 | LEVEL COTRL. VALVE(NH3 CHILLER)24%AMMONI | 1 | NOS | 18216.36 | 18216.36
95 | 60013675 | PISTON VALVE IBR-CS-FLANGED END 3"-C300 | 6 | NOS | 35696.52 | 214179.12
96 | 60013734 | PRESSURE GUAGE 4" DIAL 0 TO 100 MMHG | 4 | NOS | 2635 | 10540
97 | 60013825 | HELDEN STYLE 129 SLIP ON COUPLING 100NB | 10 | NOS | 5356.07 | 53560.7